문서번호:예방과-4162

현장확인 결과보고서

확인일시	************ ***************		결재	담당자			검사지도팀장			예방과장
				서영재			전철			04/30 代김희성
대상명 및 위치	****** ***************		대 표 자 및 전화번호		*** ***************
관계인	***	업종	*****					소방안전관리자			***
자체점검 실시자		자체점검 실시기간	********* *****					소방시설 관리사			***
규 모	철근콘크리트조, 6/지하1층, 연면적 1446.2㎡

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 시기 및 횟수 적정성	적정함
소방시설관리사 참여여부	관리사 참여 자체실시함
점검인력의 배치 적정성 (점검계약시 인력배치 확인/배치기준)	적정함 (3명/3명)
점검인력 실제 점검여부 (점검당시 실제점검인원/배치신고서)	적정함 (3명/3명)
자체점검기간 일치여부 (실제 점검일/보고서 점검일)	점검기간 일치함
자체점검 결과 (보관용)보고서와 소방서 제출용 보고서 일치성 (점검결과 불량사항 조치 등)	자체점검 결과보고서 내용 일치함
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성 (소방시설 정상 작동여부 등)	특이사항 발견 못함
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	소방시설 관리업체 점검 실시함
기타사항 (피난·방화시설, 다중이용업소 점검 등)	3층 유치원 주방 창고 무단 확장	구청통보