	은평소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2021년 5~6월 소방용수시설 및 지리조사 계획

1. 관련 근거

가. 2021년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편「소방용수시설 및 비상소화장치관리」

나. 재난관리과-1236(2020.2.27.)「코로나19 확산 방지를 위한 소방공무원

긴급업무 지시 알림(이첩)」

2. 수색119안전센터 2021년 5~6월 소방용수시설 및 지리조사 계획을 다음과 같이 수립하여 시행하고자 합니다.

가. 조사기간: 2021. 5. 1.~6. 30.(2개월간)

※ 개인별 담당 소화전이 20개 이상일 경우 2개월에 1회 실시함

나. 조사자 및 대상

팀별	조사자	현장안전점검관	조사대상					조사제외
			조사기간	공설 소화전			다용도 소화전	비 상 소화장치
				지상식	지하식	급수탑
1팀	김상탁외 5명	1팀장	5월중	25	38	0	0	20
			6월중	11	50	1	2
2팀	고병수외 5명	2팀장	5월중	19	32	0	0
			6월중	0	54	0	0
3팀	이현희외 5명	3팀장	5월중	14	36	0	1
			6월중	0	51	0	0
계				69	261	1	3	20
				334개소				20개소
※ 감독 및 현장안전책임관 : 센터장(팀장)

다. 조사방법

○ 출동, 휴가 등으로 인하여 당일 조사가 어려울시 계획 변경없이 이후 주간

또는 당번 근무일에 실시

○ 월중 조사대상은 당월에 반드시 실시(붙임 조사일정 참고)

○ 각종 훈련, 순찰, 소방활동자료 조사시 병행 실시

○ 이륜차 순찰시 노선주변 병행 실시

○ 출동소방력 확보시 진압대원 도보 용수조사 가능

○ 소방용수시설 조사시 지리조사 병행 실시

라. 조사내용

○ 외관점검을 원칙으로 하며 필요시 출수점검 실시

○ 수색동, 증산동 일대 주택재개발 공사에 따른 매몰, 파손 등 확인 철저

○ 전실내 토사, 진개 제거 및 스핀들의 윤활유 주입

○ 소방용수시설 주변 5m이내 주차구획선 및 장애물 설치여부 확인

○ 보수대상, 보수완료 대상, 임시폐전 등 소방용수시설 조사 철저

3. 행정사항

가. 소방용수시설 조사 결과는 119행정정보시스템 및 안전지도에 현행화 철저

**********************************************

다. 비상소화장치 점검은 별도 계획에 의거 실시

붙임  1. 5월중 소방용수시설 조사일정 1부.

2. 6월중 소방용수시설 조사일정 1부.

3. 5~6월중 소방활동상 취약지역 지리조사 일정 1부.

4. 2021년 4월 임시폐전 현황 1부.  끝.

★담당자	정윤화		2팀장	고병수		119안전센터장	05/02 곽정수
협조자
시행	수색119안전센터-1625	(		)	접수		(		)
우	03487	서울특별시 은평구 수색로 320 (수색동)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong/
전화	02-6981-6191	/전송	02-6981-6198	/	jungyh119@seoul.go.kr	/	부분공개(7)