세곡119안전센터-1926
	강남소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고(세곡)

1. 관련근거

가. 재난관리과-2063(2021.3.15.)호『2021년도 상반기 소방용수시설 일제      조사·정비 계획 알림』

나. 세곡119안전센터-1209(2021.3.17.)호『2021.상반기 소방용수시설 일제     조사·정비 자체계획 보고』

2. 2021년 세곡119안전센터, 상반기 소방용수시설 일제조사 결과 고장발생내역을 다음과 같이 보고합니다.

식 별	용수번호	위치	고장내용	발생일	비고
*** *****	****	***************	*****************	**********	****
*** *****	****	***************	**********	**********	****
*** *****	****	**************	********	**********	****
*** *****	***	*************	*************	**********	****
*** *****	****	***********	*********	**********	****
*** *****	****	***********	********	**********	****

붙임 : 고장소방용수 현장사진 및 위치도 각 1부.  끝.

	세곡119안전센터장
담당자	최민석		진압2팀장	이정우		119안전센터장	05/03 성종경
협조자
시행	세곡119안전센터-1926	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)