가로등 소모품출납부(04월)

주무관	주무관	기전과장		결재
김종수	최재호	05/03 서수일
협 조

년월일	소모품 출납부 연번	품 명	규 격	단위	적 요	수입 (잔고)	사용	재고 (현재)	수령자
21.03.03	7	세라믹메탈 램프	220V 150W	EA	양화대교 등주 51.55번	48	2	46	김종수
	21	세라믹메탈 안정기	220V 250W	EA	원효대교 등주 23번	69	1	68	김종수
21.03.04	21	세라믹메탈 안정기	220V 250W	EA	구룡교 LP-4 등주 146번	68	1	67	김종수
	7	세라믹메탈 램프	220V 150W	EA	양화대교 등주 113.114번	46	2	44	김종수
21.03.05	7	세라믹메탈 램프	220V 150W	EA	서강대교 북단 등주93번	44	1	43	김종수
	7	세라믹메탈 램프	220V 150W	EA	양화대교 남단 등주 109번	43	1	42	김종수
21.03.08	10	고효율메탈 램프	220V 200W	EA	현저고가 하부등 부점등 작업	25	1	24	김종수
	23	고효율메탈 안정기	220V 350W	EA	현저고가 하부등 부점등 작업	230	4	226	김종수
21.03.09	7	세라믹메탈 램프	220V 150W	EA	원효대교 부점등 작업 등주 13번	42	1	41	김종수
21.03.10	69	건전지	AA	EA	가로등 계측기 건전지교체	20	10	10	김종수
21.03.12	7	세라믹메탈 램프	220V 150W	EA	서강대교 부점등작업 등주 57,58번	41	2	39	김종수
21.03.15	41	누전차단기	32FR-30A	EA	현저고가 분전함 1B,3A회로 교체작업	15	2	13	김종수
21.03.18	23	고효율메탈 안정기	220V 350W	EA	원효대교 북단 하부등	226	3	223	김종수
21.03.22	7	세라믹메탈 램프	220V 150W	EA	서강대교 부점등작업 등주 38,39번	39	2	37	김종수
	39	누전차단기	2P-20A	EA	모래내고가 분전함 실내등 교체	11	1	10	김종수
21.03.23	7	세라믹메탈 램프	220V 150W	EA	양화대교 남단 등주 89번	37	1	36	김종수
	23	고효율메탈 안정기	220V 350W	EA	원효대교 북단 교량하부등	223	3	220	김종수
21.03.24	7	세라믹메탈 램프	220V 150W	EA	양화대교 남단 등주 41,42번	36	2	34	김종수

년월일	소모품 출납부 연번	품 명	규 격	단위	적 요	수입 (잔고)	사용	재고 (현재)	수령자
21.03.25	10	고효율메탈 램프	220V 200W	EA	양화대교 남단 하부등	24	1	23	김종수
21.04.05	69	건전지	AA	EA	가로등 계측기 건전지교체	10	5	5	김종수
21.04.06	21	세라믹메탈 안정기	220V 250W	EA	삼각지고가 등주27번	67	1	66	김종수

붙임1)  가로등 소모품대장  1부.  끝.