고압가스 수불부(04/30)

주무관	정수과장			결재
이용철	05/03 代이금재
협 조
	주무관		윤좌헌

문서번호 :	정수과-3392

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				638						11,450
04.01		0	0	638		0	121	270	391	11,059
04.02		0	0	638		0	121	263	384	10,675
04.03		0	0	638		0	121	244	365	10,310
04.04		0	0	638		0	121	256	377	9,933
04.05		0	0	638		0	121	275	396	9,537
04.06		0	0	638		0	125	259	384	9,153
04.07		0	0	638		0	120	269	389	8,764
04.08		0	0	638		0	120	265	385	8,379
04.09		0	0	638		0	119	275	394	7,985
04.10		0	0	638		0	120	257	377	7,608
04.11		0	0	638		0	110	240	350	7,258
04.12		0	0	638		0	120	273	393	6,865
04.13		0	0	638		0	120	263	383	6,482
04.14		0	0	638		0	120	261	381	6,101
04.15		0	0	638		0	120	274	394	5,707
04.16		0	0	638	5,400	0	115	260	375	10,732
04.17		0	0	638		0	120	250	370	10,362
04.18		0	0	638		0	121	248	369	9,993
04.19		0	0	638		0	121	267	388	9,605
04.20		0	0	638		0	121	261	382	9,223
04.21		0	0	638		0	122	274	396	8,827
04.22		0	0	638		0	120	276	396	8,431
04.23		0	0	638		0	117	259	376	8,055
04.24		0	0	638		0	117	267	384	7,671
04.25		0	0	638		0	117	266	383	7,288
04.26		0	0	638		0	86	261	347	6,941
04.27		0	0	638	5,400	0	109	269	378	11,963
04.28		0	0	638		0	180	265	445	11,518
04.29		0	0	638		0	178	276	454	11,064
04.30		0	0	638		0	149	248	397	10,667
05.01			0	638					0	10,667
합계	0	0	0		10,800	0	3,692	7,891	11,583

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					30,813			57,526
04.01		0	135	135	30,678		1,103	56,423
04.02		0	52	52	30,626		1,091	55,332
04.03		0	0	0	30,626		1,005	54,327
04.04		0	0	0	30,626		1,020	53,307
04.05		0	0	0	30,626		1,118	52,189
04.06		0	0	0	30,626		1,065	51,124
04.07		0	0	0	30,626		963	50,161
04.08		0	0	0	30,626		1,004	49,157
04.09		0	6	6	30,620		1,237	47,920
04.10		0	127	127	30,493		1,375	46,545
04.11		0	247	247	30,246		1,253	45,292
04.12		0	701	701	29,545	17,430	1,220	61,502
04.13		0	494	494	29,051		786	60,716
04.14		0	309	309	28,742		1,556	59,160
04.15		0	583	583	28,159		2,488	56,672
04.16	18,000	0	708	708	45,451		2,380	54,292
04.17		0	691	691	44,760		2,303	51,989
04.18		0	753	753	44,007		2,288	49,701
04.19		0	696	696	43,311		2,518	47,183
04.20		0	828	828	42,483	18,060	2,478	62,765
04.21		0	696	696	41,787		2,497	60,268
04.22		0	575	575	41,212		2,371	57,897
04.23		0	332	332	40,880		2,384	55,513
04.24		0	172	172	40,708		2,420	53,093
04.25		0	203	203	40,505		2,467	50,626
04.26		0	133	133	40,372		2,444	48,182
04.27		0	162	162	40,210		2,824	45,358
04.28		0	32	32	40,178		3,222	42,136
04.29		0	0	0	40,178	17,960	3,298	56,798
04.30		0	0	0	40,178		3,002	53,796
05.01				0	40,178			53,796
합계	18,000	0	8,635	8,635		53,450	57,180