고압가스 수불부(05/01 ~ 02)

주무관	정수과장			결재
이용철	05/03 代이금재
협 조
	주무관		윤좌헌

문서번호 :	정수과-3391

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				638						10,667
05.01		0	0	638		0	134	264	398	10,269
05.02		0	0	638		0	134	259	393	9,876
05.03			0	638					0	9,876
05.04			0	638					0	9,876
05.05			0	638					0	9,876
05.06			0	638					0	9,876
05.07			0	638					0	9,876
05.08			0	638					0	9,876
05.09			0	638					0	9,876
05.10			0	638					0	9,876
05.11			0	638					0	9,876
05.12			0	638					0	9,876
05.13			0	638					0	9,876
05.14			0	638					0	9,876
05.15			0	638					0	9,876
05.16			0	638					0	9,876
05.17			0	638					0	9,876
05.18			0	638					0	9,876
05.19			0	638					0	9,876
05.20			0	638					0	9,876
05.21			0	638					0	9,876
05.22			0	638					0	9,876
05.23			0	638					0	9,876
05.24			0	638					0	9,876
05.25			0	638					0	9,876
05.26			0	638					0	9,876
05.27			0	638					0	9,876
05.28			0	638					0	9,876
05.29			0	638					0	9,876
05.30			0	638					0	9,876
05.31			0	638					0	9,876
합계	0	0	0		0	0	268	523	791

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					40,178			53,796
04.01		0	0	0	40,178		3,068	50,728
04.02		0	0	0	40,178		3,028	47,700
04.03				0	40,178			47,700
04.04				0	40,178			47,700
04.05				0	40,178			47,700
04.06				0	40,178			47,700
04.07				0	40,178			47,700
04.08				0	40,178			47,700
04.09				0	40,178			47,700
04.10				0	40,178			47,700
04.11				0	40,178			47,700
04.12				0	40,178			47,700
04.13				0	40,178			47,700
04.14				0	40,178			47,700
04.15				0	40,178			47,700
04.16				0	40,178			47,700
04.17				0	40,178			47,700
04.18				0	40,178			47,700
04.19				0	40,178			47,700
04.20				0	40,178			47,700
04.21				0	40,178			47,700
04.22				0	40,178			47,700
04.23				0	40,178			47,700
04.24				0	40,178			47,700
04.25				0	40,178			47,700
04.26				0	40,178			47,700
04.27				0	40,178			47,700
04.28				0	40,178			47,700
04.29				0	40,178			47,700
04.30				0	40,178			47,700
05.01				0	40,178			47,700
합계	0	0	0	0		0	6,096