코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	동대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	자동화재속보설비 일제점검 관련 점검방법 안내

1. 관련문서

가. 서울시 재난대응과-8683(2021.4.23.)호「화재 대비·대응체계 확립 및 자동화재속보설비 일제점검 알림」

나. 서울시 재난대응과-9002(2021.4.30.)호「자동화재속보설비 일제점검 관련 점검방법 안내」

2. 자동화재속보설비 일제점검 및 정보 현행화 관련 다음과 같이 점검방법을 알려드리니, 추진에 만전을 기해 주시기 바랍니다.

가. 추진기간 : ’21. 4. 26.(월) ~ 5. 26.(수) / 1개월간

나. 점검대상 : 50개소

다. 추진내용 : 자동화재속보설비 음성신고 정보 현행화(개선) 및 작동상태 확인

라. 추진방법 : 비대면 점검(유선)

○ (1단계) 자동화재속보설비 음성신고 정보 입력 및 자체검검 실시 안내

< 음성신고 정보 표준(안) >

□ (현재) 세종시 한누리대로 219, 서울프라자 화재발생(3회 이상 반복)

□ (개선) 세종시 한누리대로 219, 서울프라자 화재발생, 관계자 홍길동 전화번호는

00-0000-0000(상시 통화 가능한 전화번호) 입니다.(3회 이상 반복)

※ (현행) 주소, 대상명 → (개선) 주소, 대상명, 관계자 성명, 전화번호(상시 통화가능)

○ (2단계) 관계자 음성신고 정보 입력 및 자체 작동점검 실시(119 전화 통보 후 실시)

○ (3단계) 관계자 작성「점검부」(붙임 3) 제출 요구

마. 행정사항

○ 자체계획 수립·시행 철저 → 대상별 자체점검 일자 분산 시행

예시) 1∼60번 대상 중 1∼10번 5월 첫째주 점검, 11∼20번 5월 둘째주 점검

- 관계자 작성「점검부」취합 및 제출(붙임 3/ 5. 24.까지)

- 최종 점검결과 제출(붙임 2 / 5. 24.까지)

붙임  1. 자동화재속보설비 점검대상 현황 1부.

2. 자동화재속보설비 점검결과(서식) 1부.

3. 자동화재속보설비 점검부(관계인 작성) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,청량리119안전센터장,전농119안전센터장,용두119안전센터장,휘경119안전센터장
담당자	정재헌		대응총괄팀장	홍성원		재난관리과장	05/03 代홍성원
협조자	지휘2팀장	이용주
시행	재난관리과-2951	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 (장안동) 동대문소방서 재난관리과	/
전화	02-2213-5119	/전송	02-2242-0119	/	redhuny@seoul.go.kr	/	부분공개(5)