투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	환경개선사업 과업범위 제외 요청

1. 난지물재생센터 환경개선사업과 관련됩니다.

2. 우리 센터를 대상으로 실시한 한국환경공단의 2020년 악취기술 진단 결과 개선이 시급한 탈취설비에 대하여 자체 교체계획을 수립함에 따라 다음과 같이 환경개선사업 과업범위 제외를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

○ 과업범위 제외 대상: 2농축기동 탈취기(2NM-4323) 미생물, 담체교체 및 보수

- 사업시방서 163~165페이지

○ 요청사유: 해당 탈취기 교체 예정으로 보수 불필요

붙임  1. 사업시방서(2농축기동 탈취기) 1부.

2. 난지물재생센터 악취기술 진단 보고서 1부.  끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장),서울특별시도시기반시설본부장(설비부장)
주무관	양은조		시설팀장	우배용		시설보수과장	전결 05/03 조선행
협조자
시행	시설보수과-1541	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (현천동)	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)