	구로소방서
수신	(주)하나자산신탁 대표 귀하 (06133 서울특별시 강남구 테헤란로 127 (역삼동))
(경유)
제목	위험물취급소 완공검사신청 처리 결과 알림(가산*********)

1. 귀하의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀하께서 신청하신 위험물취급소 완공검사신청에 대하여 서류 검토 및 현장확인한 바, 위험물안전관리법령에 적합하여 다음과 같이 완공검사필증을 교부하오니 위험물 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 설 치 자: ********

나. 상 호 명: ***********

다. 위    치: *************************

라. 내    용

구 분	허가내용	허가번호 (완공검사번호)	교부일자
일 반 취급소	일반취급소[B420] - 제4류2석유류(경유) 17,000L (17배)	34-0854-210104 (34-0854-210430)	2021.04.30.(금)
	일반취급소[B311] - 제4류2석유류(경유) 13,000L (13배)	34-0853-210104 (34-0853-210430)

붙임  위험물제조소등 완공검사필증 2부.  끝.

	구로소방서장
담당자	김정훈		위험물안전팀장	송재수		예방과장	05/03 김태돈
협조자
시행	예방과-9487	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 예방과 위험물안전관리팀	/
전화	02-2682-5068	/전송	02-2619-3102	/	kobe1004@seoul.go.kr	/	부분공개(6)