문서번호	정보통신과-6457
결재일자	2021.5.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		CCTV통합운영팀장		정보통신과장		스마트포용도시국장
임준태		민상현		代김미경		05/03 엄원식
협조

★ ◉

- 스마트도시 통합운영센터 및 현장CCTV  -

2021년 상반기 특별점검 실시 계획

2021. 5.

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [ ] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [√] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	전문가			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	이해당사자			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등발생요인			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [ ] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [√] 환경영향 [ ] 안전 [√] 유지비용 [ ] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	서울시	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [√]
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

- 스마트도시 통합운영센터 및 현장CCTV  -

2021년 상반기 특별점검 실시 계획

우리 구 스마트도시 통합운영센터 및 현장CCTV 설비에 대해서 현장 특별점검을 시행하여, 운영 현황과 문제점을 파악하고 빠른 보수처리로 중단 없는 스마트도시 통합운영센터 운영에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

□ 2021년 스마트도시 통합운영센터 및 현장CCTV 통합유지관리 계획(정보통신과-14985호/2020.11.02.)

□ 2021년 스마트도시 통합운영센터 및 현장CCTV 유지관리 용역

□ 과업내용서 3장 10조(특별점검) - 특별점검은 설비 및 정보기기 전반에 대한 예방점검과 정상 동작여부 확인을 위한 점검이며 년 상하반기 각1회를 실시

Ⅱ		추 진 목 적

□ 통합운영센터 및 현장CCTV 시설물 사전점검으로 노후 및 장애시설물 신속한 보수 처리

□ 현장CCTV 구조물 안전 점검을 통한 안전사고 예방

□ CCTV 시설물 주요 운영현황 파악을 통한 관리 효율성 향상

□ 스마트도시 통합운영센터 근무자의 현장업무 지침 준수 여부 점검 및 업무 이해도 향상

Ⅲ		운 영 현 황

□ CCTV 현장 설비: 1,198개소 3,530대

부 서	용 도	설치개소	카메라 수
정보통신과	방 범	865	2,713대
공원녹지과	공 원	73	179대
교통지도과	주 정 차 단 속	97	340대
	그 린 파 킹	46	137대
청소행정과	쓰레기무단투기	111	149대
교통행정과	자 전 거 보 관	6	12대

□ 스마트도시 통합운영센터 설비                    (단위: 대)

장비명 구분	계	통합관제 설비		통합운영센터 시스템
		영상/음향 설비시스템	소방·냉난방	통합관제 시스템	소프트웨어
수 량	197	45	24	104	24

□ DB 서버, 저장분배 서버, GIS서버, 지능형분석 서버, 모니터링 PC 등

□ 영상정보제공시스템, 체납차량탐지시스템, 선별관제시스템 등

Ⅳ		세부 추진 계획

□ 점검기간 : 2021. 5. 10. ~ 6. 8.(30일)

□ 점검인원 : 총4개조 22명

□ CCTV 통합운영팀 : 6명, CCTV 모니터링 : 12명, 유지보수 : 4명

□ 점검대상 : 통합운영센터 시스템 및 현장CCTV 설비

□ 점검지역 : 관내 CCTV 전개소 및 스마트도시 통합운영센터

□ 점검내용

□ CCTV설비 설치ㆍ운영 현황 및 주변 환경 정비

- CCTV 지주대(암대), 카메라 수량 및 현장 설비 부착상태 확인

- 가로수, 불법현수막으로 인한 CCTV카메라 시야 가림 확인

- CCTV 시설물 외 기타 설치 시설물 확인(IoT 도시데이터 센서 등)

□ CCTV 비상벨 동작 여부 및 위치 적정성 확인

- 자동음성 메시지 및 음성 송수신 볼륨 상태 측정

- 비상벨 설치치 형태조사(돌출형, 매립형) 및 결속 상태 점검

- 아날로그 비상벨 장애 여부 확인

- 화장실 비상벨 설치 유무 및 작동 상태 확인

□ 개인영상정보보호 운영 실태 점검

- 센터시스템 및 카메라 비밀번호 변경, 비인가 원격접근서비스 차단

- 사용자 계정, 권한 설정 확인

□ 현장CCTV 구조물 안전 점검

- CCTV 지주대(암대)에 설치된 전광판 등 설치 상태 확인 및 안전 개선 대상 여부 확인

Ⅴ		향 후 계 획

□ CCTV 설비 장애 처리 및 안전 위해요소 신속 조치 시행

□ 관계 부서 협조를 통한 조치 및 이행 점검

□ CCTV 주변 가로수 정비, 불법현수막 철거, 쓰레기 수거 등

붙 임 : 센터 및 현장CCTV 설비 통합 특별점검 서식 1부.  끝.