“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	암사아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	2021년 4월 정수 생산현황 및 유수 사용실적 보고(암사)

암사아리수정수센터의 2021년 4월 정수 생산현황 및 유수 사용실적을 아래와 같이 보고합니다.

===== 아   래 =====

○ 정수생산 현황

구분	전년대비 증 ․ 감 현황				전월대비 증 ․ 감현황			비고
	‘20.4	‘21.4	증․감량	증․감율	‘21.3	증․감량	증․감율
총 취수량	29,222,731	31,041,950	1,819,219	6.23%	30,693,576	348,374	1.14%
[톤]
총 생산량	28,589,200	28,848,300	259,100	0.91%	28,856,500	-8,200	-0.03%
[톤]
1일생산량	952,973	930,590	-22,383	-2.35%	930,855	-265	-0.03%
[톤/일]
유 효 율	97.83%	92.93%	-4.90%		94.01%	-1.08%

붙임 : 1. 2021년 4월 생산현황 1부.

2. 2021년 4월 유수 사용실적 1부. 끝.

	암사아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
주무관	이승태		정수과장	유준수		암사아리수정수센터소장	05/04 조성태
협조자	주무관	서홍교
시행	정수과-5078	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131	/
전화		/전송		/		/	대시민공개