문서번호	도로보수과-3289
결재일자	2021. 5. 4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공무직		주무관	도로보수과장
정원근		하승환	05/04 이수범
협조
	주무관		이장환

도로굴착신청 현장조사서-기타2

2021. 5

도로보수과

명에 의거 도로굴착승인 신청에 따른 현장조사 결과를 다음과 같이 복명합니다.

신청자	주 소		서울 성동구 용답15길 9
	성 명		용답동주택재개발정비사업
굴착 위치			동대문구 답십리동 천호대로268 ~ 답십리동 천호대로286
굴착 목적			용답동주택재개발정비사업 중 상수도이설공사
포 장 별			굴착폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	비고(복구)
손 궤 규 모	계		1.20	230	276	상수도공사 규격(D=400mm, H=1.2m) 공사시간 (5.03~6.30)
	아스팔트	소규모 포장	1.20	230	276
		평삭 포장
	보도
위 치 도
조사자 의견	용답동 주택재개발정비사업으로 상수도관 이설공사임. 3차로상으로 상수도굴착 예정임.(원인자 통화) 3. 임시포장후 차로단위포장공사 필요. 4. 자전거도로 파손주의 및 자전거도로 굴착통제구간임(2018년 포장)

D=400mm, L=230m

위 치 : 천호대로(신답역교차로~답십리역6번출구 )

2021. 5. 03

보 고 자  실무관 정 원 근