문서번호	간호1과-3581
결재일자	2021. 5. 4.
공개여부	부분공개(5)

★주무관	팀장	간호1과장			결재
최아영	윤영은	05/04 문경미
협 조
	주무관		공은영

2021. 4월 환자안전관리 점검표(41병동)

41병동 / 점검일 2021. 5. 3.(월) / 점검자 : ***

구분	점검항목	점 검 내 용			상 태	조치내용 (불량 시)
의료 기기 관리	산소기	작동 및 잠금 상태 이상			□유 ■무
		증류수 적정선			■양호 □불량
	흡입기(suction)	압력 유지 및 작동상태			■양호 □불량
	환자감시장치 (EKG Monitor)	SPO₂, BP, P, R 표시 기능			■양호 □불량
		EKG Monitor 작동상태			■양호 □불량
		이상 소견 시 알람작동 점검			■양호 □불량
	수액주입기구	주입속도 조절 및 작동 상태			■양호 □불량
		이상 소견 시 알람작동 점검			■양호 □불량
	제세동기	전원작동 및 충전상태			□양호 □불량	해당없음
		패들정리 확인			□양호 □불량
의료 용구 관리	환자운반차	운반차 난간 및 바퀴작동 상태			■양호 □불량
	IV pole & Walker	바퀴 작동 상태			■양호 □불량
		높이조절 조임 나사 상태			■양호 □불량
	샤워트롤리	전원 작동 및 충전상태			■양호 □불량
		높이조절 레버 작동			■양호 □불량
응급카트	물품관리	응급약품사용 및 소독물품 유효기간 확인			■Y □N
		intubation-set작동 상태			■양호 □불량
각 실 관리	병 실	상두대 주위 청결 및 안전 상태			■양호 □불량
		침상 lamp 및 call bell 작동상태			■양호 □불량
		소화기 정 위치			■Y □N
	세탁처리실	일반 의료폐기물 뚜껑			■유 □무
		오물처리 상태			■양호 □불량
		일반(초록)과 오염 세탁물(빨간) 분리상태			■양호 □불량
	목욕실	call bell 작동			■양호 □불량
		미끄럼방지 부착 상태			■양호 □불량
	휴 게 실	환경 청결 상태			■양호 □불량
환자안전관리	환자확인	2가지 이상(이름, 생년월일, 등록번호) 확인			■양호 □불량
	투약안전	고위험 의약품 안전사용 지침 준수			■양호 □불량
	감염예방	정확한(시점, 시간, 방법) 손위생 수행			■양호 □불량
	낙상예방	낙상 고위험군에 대한 직원간 정보 공유			■양호 □불량
		최근 6개월이내 낙상 경험자(15세 미만)의 고위험군 예방활동 적용			□양호 □불량 ■미해당
		침상난간 및 안전가드 상태			■양호 □불량
안전교 육	직 원	*******	*********	간병인 및 자원봉사자	******* **********	******** *******
특 이 사 항		************************************