주택용 소방시설 설치는 의무입니다.
	관악소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	87.자율 비상소화장치 개선 추진 결과 보고

1. 관련근거

가. 市 예방과-5630(2021.3.11.)호 「자율 비상소화장치 개선 계획 알림」

나. 예방과-3947(2021.3.12.)호 「자율 비상소화장치 개선 계획」

다. 예방과-5005(2021.4.1.)호 「2021년 자율 비상소화장치 개선공사 발주 계획」

라. 예방과-5179(2021.4.5.)호 「2021년 자율 비상소화장치 개선공사 발주 의뢰」

마. 소방행정과-3659(2021.4.12.)호 「관악소방서 자율 비상소화장치 개선공사건 계약체결 보고」

바. 예방과-6184(2021.4.23.)호 「자율 비상소화장치 개선 결과 알림」

2. 전통시장 등 화재취약지역에서 화재 발생 시 신속한 초동대응으로 인명 및 재산 피해 방지를 위한 자율 비상소화장치 개선 추진 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 공사명 : 자율 비상소화장치 개선 공사

나. 개선 완료대상 : 2개소

비상소화장치 57호(현장대응단)	비상소화장치 155호(봉천)
주소 : 관악구 복은8길 39(고지대)	주소 : 관악구 봉천로23마길 12(주거지역)

※ 수관적재방식 ⇒호스릴방식으로 교체

다. 소요예산 : 금 6,470,000원(금육백사십칠만원) -부가세포함

※ 화재저감 소방안전대책 추진 / 자산 및 물품취득비

붙임  1. 자율 비상소화장치 개선 훈련 결과 2부.

2. 물품검수(사)조서 1부.  끝.

	관악소방서장
담당자	이건웅		예방팀장	주경일		예방과장	고재흥		소방서장	05/04 代한상우
협조자
시행	예방과-6747	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서 예방과 (봉천동)	/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화	02-875-4323	/전송	02-875-4375	/	k2659513@seoul.go.kr	/	대시민공개