	강서소방서
수신	강서구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축복합민원 일괄협의회 개최 신청에 따른 협의 결과 회신(공항동 6*-16*)-비동의

1. 강서구청 건축과-13047호 관련입니다.

2. 소방시설 설치 등 관련서류 검토 결과 소방서장의 동의를 받지 않아도 되는 대상건축물임을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대지위치: *********************

나. 건 축 주: ********

다. 건축규모: *******************

마. 건축구분: ****

3. 검토결과 : ******

(화재예방,소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제12조 제 ②항)

4. 안내사항

○ 본 건축물은 동의제외대상이나 소화기, 단독경보형감지기, 피난기구(완강기), 유도등  등 기초적인 소방시설이 적용될수 있도록 소방법령(소방시설법(약칭),위험물안전관리법,화재안전기준)에 적합하게 설치하여 유지 관리 될 수 있도록 건축허가조건에 명시하여 주시기 바랍니다.  끝.

	강서소방서장
담당자	최준호		예방팀장	代정창하		예방과장	05/04 박종률
협조자
시행	예방과-9139	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550(등촌1동630-2) 2층	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화		/전송	02-3661-1173	/		/	부분공개(5,6)