문서번호	원수관리과-853
결재일자	2021. 5. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
김종필		최양교	05/04 신동호
협 조
	주무관			정정재

『강북취수장 오수처리시설 설치공사』 관련

강북취수장(운영실동) 정화조 청소 계획

2021. 5.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

『강북취수장 오수처리시설 설치공사』 관련

강북취수장(운영실동) 정화조 청소 계획

강북취수장 운영실동에 설치된 노후 오수처리시설(정화조) 철거 및 교체를 위하여 정화조를 청소하여 공사시행에 만전을 기하고자 함.

1		관련근거

○ 하수도법 제39조(개인하수처리시설의 운영관리) 제2항

- 개인하수처리시설의 소유자 또는 관리자는 방류수의 수질자가측정 및 내부청소 등에 관하여 환경부령으로 정하는 기준에 따라 그 시설을 유지·관리하여야 한다.

○ 개인하수처리시설 고장 및 수리계획 보고(강북취수장)

- ***********************

2		현 황

○ 기존 시설현황

정화조 현황	현장사진
◦ FRP 오수처리시설(정화조) ◦ 관리동 10㎥/일×1개소 ※ 기존 정화조(노후 및 파손) ⟹ 정화조 교체전 청소

3		처리계획

○ 강북취수장 운영실동의 노후 및 파손된 오수처리실(정화조) 철거 및 교체를 위하여 기존 정화조 청소 위탁처리

○ 세부추진 계획

- 처리업체 : 남영주시에 등록된 정화조 청소업체

- 처리규모 : 약 8~20톤

- 처 리 비 : 15,800원/톤당(남양주시 기준)

- 정산방법 : 청소 당일에 처리한 계근량으로 정산 및 지출

- 결재방법 : 청소 후 채주 통장에 입금(일상경비 지출)

○ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,원수및취수비,기본경비, 수선유지교체비, 수선유지비(시설물유지관리)

4		추진일정

○ 정화조 청소 예정일 : 2021. 5. 10.

○ 교체공사 착공 : 2021. 5. 11.

○ 교체공사 준공 : 2021. 7. 9.  끝.