“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강북아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	강북통합취수장 원수 수질자동측정기 측정값 전송중단 안내

우리 정수센터 강북통합취수장 원수 수질자동측정기 구매·설치 작업에 따라 아래와 같이 측정 값 전송을 일시적으로 중단하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 원수 수질 측정값 전송중단 개요

중단사유	중단일자(시간)	전송중단 수질항목
수질측정기 시료수, 세척수, 배수 배관 교체 작업	2021.5.17.(월) 09:30 ~ 5.18.(화) 18:00	탁도, pH, 수온, TOC, 시안, 페놀, 암모니아성 질소, 조류, 생물감시

끝.

	강북아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장),서울특별시상수도사업본부장(급수운영과장),남양주시장(수도과장)
주무관	정정재		원수관리과장	05/04 최양교
협조자
시행	원수관리과-856	(		)	접수		(		)
우	12270	경기도 남양주시 경강로 682 (와부읍, 도곡리 1107-3)	/
전화	02-3146-5234	/전송	02-3146-2238	/	jjjeong65@seoul.go.kr	/	대시민공개