문서번호	공원녹지정책과-6675
결재일자	2021. 5. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		서울로지원팀장	공원녹지정책과장
이지영		이종일	05/04 이승복
협조

5월 연휴대비 서울로 7017 운영관리

점검 결과 보고 및 조치계획

2021. 5.

푸 른 도 시 국

(공원녹지정책과)

5월 연휴대비 서울로 7017 운영관리

점검 결과 보고 및 조치계획

□ 위탁현황

○ 사 업 명 : ***********************

○ 위탁기간 : 2019.10.28.~2021.12.31.

○ 위    치 : 서울시 중구 남대문5가 ~ 만리동1가 1일대

○ 관리면적 : 22,916.7㎡(폭 10.3m, 최고높이 17m, 길이 1,024m)

○ 운영인력 : 총정원 41명(현원 34명)

○ 위탁사무

- 재산관리, 편의시설 운영 활성화 등

- 기획, 홍보·마케팅, 프로그램 운영, 시설 이용 승낙 및 대관 등

- 식물·조경·건축·시설, 안전관리, 환경미화 등

- 그 밖에 ******** 운영관리를 위하여 필요하다고 인정되는 사무 등

□ 5월 주요 연휴 및 성수기 대비 점검 실시

○ 점검기간 : ’21. 4. 26 ~ 4. 30

○ 점검장소 : 서울로 고가(만리동 광장, 퇴계로 광장 포함) 전구역

○ 점검방법 : 점검 양식에 의거 실시

□ 점검 및 조치결과

○ 시민고객 입장 불편사항(붙임2 참조)

- 점검일시 : ‘21. 4. 27.

- 점검결과 : 총18건(조치완료 15건, 조치중 2건, 반영불가 1건)

※ 시민요청사항인 유리난간 인근 모바일 벤치 증설은 안전문제로 반영불가

※ 서울로 안내사인 추가 설치(2건)에 대하여는 시설물 보수 사항으로 관련 기관 협의 및 전문업체에 견적의뢰 중

- 조치내용 : 화장실 안내문 부착 및 청소, 편의시설 환기 등

○ 시설분야(붙임3, 4 참조)

- 점검일시 : ‘21. 4. 26. ~ 4. 30.

- 점검결과 : 총8건(조치완료 6건, 조치중 2건)

※ CCTV CPU 과부하 및 편의시설 배관 동파 보수는 전문업체에 의뢰 조치 중

연번	분 야	조 치 결 과	비고
1	조경식물 및 시설	· 파손된 목재 벤치 철거
2	포장시설	· 배수로 청소완료
3	상수도 시설	· 노후된 밸브 교체완료 및 보완시설설치
4	승강기	· 승강기 노후 부품 교체
5	전기안전관리	· 트리팟 불량 조명 교체
6	기타시설	· QC밸브 고장 교체완료

□ 2021. 5. 5. 어린이날 근무 실시

○ 근무인원 : 총33명(상황실 근무자 붙임1 참조)

- 서울로 걷다 12명, 서울로지원팀 3명 서울로 보안관 18명

○ 근무내용

- 종합상황실 운영, 시민고객 입장 불편사항 및 시설물 점검, 환경청소 등

□ 향후계획

○ ’21. 5.  5 : 시민고객 입장 불편사항 2차 점검

(편의시설 운영, 안내 등)

○ ’21. 5. 11 : 야간 점검(CCTV 및 비상벨 작동, 보안관 복무점검 등)

○ ’21. 5. 12 ~ 5. 31: 여름철 우기대비 시설물 합동점검

- 점검기관 : 서울로 걷다 / 입회 : 서울로지원팀

붙임 1. 어린이날 상황실 근무자 명단 1부

2. 시 직영시설 운영실태 점검 조치결과 1부

3. 5월 주요 연휴 및 성수기 대비 시설점검표 1부

4. 5월 주요 연휴 및 성수기 대비 시설점검 및 정비결과 1부. 끝.