	서초소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	비상소화장치 영구폐전 알림(비상저수탱크 77,78호 · 비상소화장치 3,7,9,10호)

1. 관련근거

가. 대응관리과-5848(2009.8.4.)호‘헌인마을 도시개발사업 지구내 소방용수시설 조치계획 보고’

나. 재난관리과-3026(2021.5.4.)호 ‘비상저수탱크 사용여부 심의회 개최결과 보고’

다. 양재119안전센터-1927(2021.5.4.)호 ‘2021년 상반기(해빙기 대비) 소방용수시설      일제 정밀조사 결과보고(양재)’

2. 비상저수탱크 폐전 심의회 및 소방용수시설 일제조사 결과에 따른 비상소화장치함 영구폐전을 다음과 같이 알립니다.

가. 비상저수탱크 심의회 결과에 따른 영구폐전

1) 대    상 : 비상저수탱크 77,78호

2) 위    치 : 남부순환로 292길 30 아랫성뒤마을(77호), 효령로 28길 16 응봉마을(78호)

3) 사    유 : 펌프·탱크 주기적 고장 및 비상소화장치 설치로 효용성 상실

나. 소방용수시설 조사에 따른 영구폐전

1) 대   상 : 비상소화장치함 3,7,9,10호

2) 위   치 : 헌릉로 468길 헌인마을 도시개발구역 내

3) 사   유

○ 2009년 헌인마을 도시개발사업 추진으로 인해 적재비품 회수 및 함 철거

○ 2009년 철거됐으나, 2009 ~ 2021년간 임시폐전 상태로 관리

○ 장기 임시폐전 관리대상을 영구폐전함으로서 효율적인 소방용수시설 관리 도모

3. 행정사항

가. 방배119안전센터에서는 비상저수탱크 77호, 78호 내 적재비품 회수 바라고

나. 각 119안전센터에서는 비상소화장치 관련 업무 추진시 참고 하여 주시기 바랍니다.

붙 임  1. 헌인마을 도시개발사업 지구내 소방용수시설 조치계획 자료 1부.

2. 비상저수탱크 폐전 심의회 결과 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	방배119안전센터장,양재119안전센터장
담당자	홍원기		대응총괄팀장	강경용		재난관리과장	05/04 주원석
협조자
시행	재난관리과-3046	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67 서초소방서	/
전화	02-532-4215	/전송	02-599-0119	/	dnjsrl0920@seoul.go.kr	/	부분공개(5)