염소용기 계근대장 (취수장 04.22)

결재	주무관	정수과장
	채민수	04/30 代이금재

2021년 04월22일 목요일                                                                5차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0624	537	0658		539
2		0357	565	0627		543
3		0634	538	0646		539
4		3130	564	0314		701
5		3120	564	0632		540
6		0369	564	0385		560
7		-	-	0315		700
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,332kg	6병		4,122kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병		자체계근불량으로 공인계량 사용
	공인계량	8,820kg			4,170kg
	자체계근	7,970kg			4,180kg
용기무게		3,332kg			4,122kg
납품수량		5,488kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		88kg			48kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아1021