	동대문소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2021년도 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제조사 결과보고(용두)

1. 관련문서

○ 재난관리과-1736(2021.03.09.)호 『 2021년도 상반기(해빙기)소방용수시설 일제 조사·정비계획』

○ 용두119안전센터-949(2021.03.10.)호 『 2021년도 상반기(해빙기)소방용수시설 일제 조사·정비계획 보고(용두)』

○ 용두119안전센터-1289(2021.04.02.)호 『 2021년도 상반기(해빙기)소방용수시설 일제 조사·정비계획 변경보고(용두)』

2. 용두119안전센터 2021년도 상반기(해빙기) 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사) 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2021.  03. 10. ~ 2021.  04. 30.(기간중 9일)

나. 점검대상 : 총 739개소

※ 소방용수시설(공설) 736, 비상소화장치 28, 비상소방용수 2, 급수탑 1, 저수조 2

다. 점검결과 : 붙임참조

붙임  1. 2021년 상반기(해빙기) 소방용수 일제 조사결과(용두) 1부

2. 2021년 소방용수시설 보온도색 및 신형 비소대상 파악보고 (용두) 1부

3. 노면표시 및 태양광 조명블럭 결과보고(용두) 1부

4. 주차구획선 구획 (용두-없음) 1부

5. 의용소방대 소방출동(활동)기록부 1부 끝.

	용두119안전센터장
★담당자	주흥수		2팀장	허상덕		119안전센터장	04/30 남정오
협조자
시행	용두119안전센터-1634	(		)	접수		(		)
우	02584	서울특별시 동대문구 왕산로 76 동대문소방서 용두119안전센터 (용두동)	/
전화	02-928-0119	/전송	02-929-1191	/	jhso98@seoul.go.kr	/	대시민공개