		서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원에 대한 회신(지상식소화전 설치 및 관리불량)

안녕하십니까? ***님

서대문소방서 재난관리과 소방용수 담당자 조재돈입니다.

귀하께서 신청하신 민원(*******************)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다. 귀하의 민원내용은 지상식 소화전의 유지관리에 관한 것으로 이해되며, 다음과 같이 검토 결과를 알려드립니다.

1. 소방서에서는 월 1회 소화전 점검을 실시하고 있으며, 매년 소화전 도색 공사를 추진하여 유지관리하고 있습니다.

2. 소방용수표지는 서울소방재난본부에서 예산 확보를 통해 각 소방서에서 설치할 예정입니다.

3. 해당 소화전은 상수도소화용수설비로 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한법률과 소화전의 형식승인 및 제품검사의 기술기준의 옥외소화전에 해당하지 않으며 현장 확인한 바 해당 소화전은 상수도소화용수설비의 화재안전기준(NFSC 401) 제4조(설치기준)에 맞게 설치되어 있고 앞으로도 소화전 유지관리를 위해 노력하겠습니다.

귀하의 질문에 대한 답변에 추가 설명이 필요한 경우나 불편사항이 있으시면 언제든지 서대문소방서 재난관리과 대응총괄팀으로 연락주시면 성심껏 답변 드리겠습니다.

[담당자 : 조재돈 , 전화번호 : 6981-5443]  끝.

담당자							조재돈			대응총괄팀장					신동은					재난관리과장					05/04 김창덕
협조자
시행			재난관리과-2352									(						)		접수											(						)
우	03720					서울특별시 서대문구 연희로 182 (연희동)															/			http://www.fire.seoul.kr/-seodaemun/
전화		02-6981-5443						/전송			02-6981-5447					/	onfire83@seoul.go.kr												/	부분공개(6)