코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	민원 회신(접수번호 20210426902682)

안녕하세요.

항상 서울시정에 관심을 가져 주신 귀하께 감사의 말씀을 드리며, 귀하께서 하수 및 정화조찌꺼기 처리에 관련 문의에 대하여 답변드리겠습니다.

생활하수가 물재생센터로 유입되면 하수에 포함된 굵은 물질(나뭇가지, 종이 등 협잡물)은 스크린(2단계, 25~55mm)으로 제거 후 1차 침전지, 생물반응조, 2차 침전지를 거쳐 오염물질이 제거됩니다. 이 과정에서 수질향상을 위해 총인약품, 슬러지 탈수약품 등이 사용됩니다.

가정에서 발생하는 정화조 분뇨는 분뇨차량으로 물재생센터에 이송하여 위와같은 정화처리과정을 거쳐 깨끗하게 처리하고 있습니다.

기타 문의사항이 있으시면 서울시 물재생시설과(이인화, 심우정 02-2133-3833, 3836)로 연락주시면 자세히 설명해 드리도록 하겠습니다. 귀하의 가정에 항상 좋은 일만 가득하길 기원합니다.

주무관							이인화			물재생운영팀장					김태환					물재생시설과장					05/04 윤창진
협조자				주무관						심우정
시행			물재생시설과-5387									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 8층 (서소문동)															/
전화		02-2133-3833						/전송			02-2133-1043					/	inhwa@seoul.go.kr												/	부분공개(6)