아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	성동소방서
수신	서 울 특 별 시 장(재난대응과장)
(경유)
제목	94. 2021년도 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제조사 결과 제출

1. 재난대응과-4928(2021.3.5.)호『2021년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제 조사·정비     계획 알림』와 관련입니다.

2. 성동소방서 2021년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과를 다음과 같이 제출합니다.

가. 소방용수시설 : 총 *****개소

총계	소화전									저수조					비상소화장치
	양호			불량					기타
	소계	지상식	지하식	소계	지상식		지하식		임 시 폐 전 등	소계	양호	불량		기타	소계	양호	불량		기타
					사용가	사용불가	사용가	사용불가				사용가	사용불가	임 시 폐 전 등			사용가	사용불가	임 시 폐 전 등
*****	*****	***	***	**	**	**	**	*	**	*	*	*	*	*	**	**	*	*	*

나. 소방차통행로 노면표시 등 현황 : ****************

다. 소화전 도색 대상  : ****

붙임  1. 상반기 소방용수시설 일제조사 결과 1부.

2. 소방차 통행로 노면표시 등 현황 1부.

3. 소화전 도색 대상 1부.  끝.

	성동소방서장
담당자	김희원		대응총괄팀장	장정애		재난관리과장	05/06 손문범
협조자
시행	재난관리과-2526	(		)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331 4층 재난관리과	/
전화	02-2622-1643	/전송	02-2622-1649	/	kimhw119@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)