너도 나도 건강한 성북소방서
	성북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	장위동 재개발 현장 매몰사고 대응활동 검토 긴급회의 결과 보고

1. 관련문서

가. 市 현장대응단-3541(2021.3.3.)호『사고 및 재난대응활동 검토회의 운영계획 알림』

나. 현장대응단-3109(2021.5.3.)호『장위동 재개발 철거현장 매몰사고 대응활동 검토 긴급회의 계획 보고』

2. 장위동 재개발 철거현장 매몰사고로 사****이 발생함에 따라 실시한 대응활동 검토 긴급회의 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 회의일시 : ************************

나. 장    소 : 성북소방서 3층 상황실

다. 주    관 : ******

라. 참    여 : 10명*********************************

마. 내    용

1. 추가 붕괴 우려: 주변 잔해물 지속 낙하 등 추가 붕괴 우려

→ 구청 건축구조기술사 안전진단 실시, 주변 낙하물 제거 등 병행

2. 건물 중앙 붕괴로 내부 공간이 협소하여 중장비 투입 곤란, 수작업 병행

→ 내부 중장비 투입 곤란, 초기 구조대원 잔해물 수작업, 이후 소형 굴착기 활용

3. 붕괴 잔해물 25톤 덤프트럭 약 37대 분량으로 작업 장시간 소요

→ 가로 15m x 세로 7m x 높이 6m로 철근들이 얽혀 있어 작업 장시간 소요

→ 소형 굴착기 버켓(용량 0.05㎥) 약 12,600번 분량

붙임 : 회의 사진첩 1부.  끝.

★1안전담당	김성호		지휘1팀장	김효순		현장대응단장	05/06 정진항
협조자
시행	현장대응단-3099	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 2층 현장대응단 (종암동)	/
전화	02-6981-7305	/전송	02-925-0119	/	tiger55@seoul.go.kr	/	부분공개(5)