문서번호	총무과-12039
결재일자	2021. 5. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
임광수		김창중	05/06 김혁
협조
	주무관		오수년

- 서소문청사 1, 2동 -

정전대비 예비 케이블 포설 및 큐비클 방화작업 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 05.

행 정 국

(총무과)

- 서소문청사 1, 2동 -

정전대비 예비 케이블 포설 및 큐비클 방화작업 결과 보고

서소문청사 정전작업 시 안전하고 신속한 작업을 위한 예비 케이블 포설과 전기설비안전진단 지적 사항인 수배전반 상부 틈에 대한 방화작업을 시행하고 그 결과를 보고드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서소문청사 1, 2동 예비 케이블 포설 및 큐비클 방화 공사

○ 공사내용

*************************************

********************************

○ 소요예산 : *****************

○ 시행일자 : 2021.05.01.(토)

차단기 설치	단자대 결선
예비 케이블 포설	배전반 상부 틈 방화처리

□ 향후계획

○ *******************************

붙임  1. 준공내역서 1부.

2. 사진대지 1부.  끝.