산출기초조사서

[공조기 실외기 인버터 압축기 교체]

문서번호 : 자원관리과-5593

담당자		장비관리팀장	자원관리과장			종합상황실의 원활한 냉방공급 및 유지관리를 위한 “공조기 실외기 인버터 압축기” 교체에 대한 산출기초조사서를 다음과 같이 보고합니다.
장순성		윤여일	05/06 정진기
협 조

□ 건  명 : 공조기 실외기 인버터 압축기 교체

□ 산출기초조사 금액 : 금1,921,000원

품 명	규 격	단위	수량	산출조사근거		산 출 가 격
				그린공조	중앙공조	단 가	금 액
인버터 압축기		개	1	986,000	1,160,000	986,000	986,000
압축기 오일		개	2	96,000	106,000	48,000	96,000
후레온 냉매		KG	35	525,000	680,000	15,000	525,000
공임		식	1	314,000	350,000	314,000	314,000
합계 (부가세포함)							1,921,000

2021.05.06
작성자 :	계약담당	소방위	장순성
확인자 :	자원관리과장	소방령	정진기

서울종합방재센터 (분임)재무관 귀하