문서번호	수도자재관리센터-7149
결재일자	2021. 5. 6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
전문관		계량기관리팀장	소장
최희령		代안병억	05/06 정임근
협 조
	주무관			전영진
	전문관			성무랑

수도계량기 부속품 검사 결과보고

(‘21년  디지털 대형 제1차)

2021.05

수도자재관리센터

(계량기관리팀)

대형계량기 부속품 성능검사 결과보고

1. 디지털 대형계량기 납품

가. 계측관리과-3821호(2021. 04. 20)구매관련, 대형 디지털

수도계량기 제1차 합계 : ****************

나. 납품회사 :*****

2. 계량기 성능검사

가. 임펠러 틈새 간극측정

구 경	측정기준치	측정대상 기물번호	측정결과	합격여부
80mm	2.7mm	***********	*****	**
100mm		***********	*****	**
150mm	4.2mm	***********	*****	**
200mm		***********	*****	**
250mm		***********	*****	**
300mm		***********	*****	**

나. 자력 영향시험

구 경	측정대상 기물번호	자력영향측정	측정결과	합격여부
		측정범위
80mm	***********	최대유량±2%이내 전이유량±2%이내	****	**
150mm	***********	최대유량±2%이내 전이유량±2%이내	****	**

다. 코팅 두께검사

구 경	측정기준치		측정대상 기물번호	측정결과		합격여부
	접수면	비접수면		접수면	비접수면
80mm	0.3mm	0.15mm	***********	****	****	**
100mm			***********	****	****	**
150mm			***********	****	****	**
200mm			***********	****	****	**
250mm			***********	****	****	**
300mm			***********	****	****	**

끝.