	은평소방서
수신	서 울 특 별 시 장(재난대응과장)
(경유)
제목	78.(은평) 자동화재속보설비 일제점검 현황 제출

1. 관련문서

가. 서울시 재난대응과-8683(2021.4.23.)호「화재 대비․대응체계 확립 및 자동화재속보 설비 일제점검 알림」

나. 서울시 재난대응과-9002(2021.4.30.)호「자동화재속보설비 일제점검 관련 점검방법 안내」

다. 소방청 화재대응조사과-3143(2021.4.15.)호「화재 대비․대응체계 확립 철저 지시」

라. 소방청 화재대응조사과-3165(2021.4.16.)호「자동화재속보설비 정보관리 설명자료 송부」

2. 은평소방서 자동화재속보설비 일제점검 현황을 붙임과 같이 제출합니다.

가. 추진기간 : 5. 7.(금) ~ 5. 26.(수) (1개월)

나. 점검대상

부서별 개 소	현장대응단	녹번119안전센터	역촌119안전센터	수색119안전센터	비 고
100개소	34개소	27개소	25개소	14개소
점검시기	5.7.(금)~5.17.(월)	5.18.(화)~5.26.(수)	5.18.(화)~5.26.(수)	5.7.(금)~5.17.(월)

다. 추진내용 : 자동화재속보설비 음성신고 정보 현행화(개선) 및 작동상태 확인

라. 추진방법 : 비대면 점검

1) 자체계획 수립·시행 철저 → 대상별 자체점검 일자 분산 시행

○ 현장대응단 / 수색119안전센터 : 일정 협의 추진

○ 녹번119안전센터 / 역촌119안전센터 : 일정 협의 추진

2) 1단계 : 자동화재속보설비 음성신고 정보 입력 및 자체 검검 실시 안내

○ 음성신고 정보 표준(안)을 적용하여 입력 사항 안내

- (현행) 주소, 대상명 → (개선) 주소, 대상명, 관계자 성명, 전화번호(상시 통화가능)

< 음성신고 정보 표준(안) >

□ (현재) 세종시 한누리대로 219, 서울프라자 화재발생(3회 이상 반복)

□ (개선) 세종시 한누리대로 219, 서울프라자 화재발생, 관계자 홍길동 전화번호는

00-0000-0000(상시 통화 가능한 전화번호) 입니다. (3회 이상 반복)

3) 2단계 : 관계자 음성신고 정보 입력 및 자체 작동점검 실시(119 전화 통보 후 실시)

4) 3단계 : 관계자 작성「점검부」(붙임 3) 제출 협조 요청

붙임  자동화재속보설비 점검 대상 현황 2부.  끝.

	은평소방서장
담당자	고금협		대응총괄팀장	배철수		재난관리과장	05/06 최규태
협조자
시행	재난관리과-2693	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962 (진관동) 은평소방서 재난관리과	/
전화	02-6981-6041	/전송	02-6981-6018	/	co0824@seoul.go.kr	/	부분공개(6)