코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서울특별시
수신	한국전력공사 사장(서울본부장)
(경유)	고객지원부
제목	서울연극센터 조성사업 지장물 이설관련 협의사항 검토의견 통보

1. 귀기관 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서울본(지중)-1093(2021.04.27.)호와 관련으로 서울연극센터 조성사업 지장물 이설건에 대하여 아래와 같이 귀사의 협의사항을 검토하고 의견을 통보합니다.

□ 서울시 의견

-  조경부분에 설치되어 있는 지상개폐기 3대는 현재 위치에 존치 가능

-  이면도로에 설치되어 있는 지상변압기는 서울시 소유 녹지

(혜화역 4번출구 앞) 내 이설

※ 인근노점상들이 설치한 전기설비에 대해서는 종로지역연합회 권용택고문

(☏ 02-747-2247)과 상의하여 이설등 적의 처리하여 주시기 바랍니다.

- 전기설비 이설에 따른 공사지장 문제가 발생하지 않도록 사전에 서울시

도시기반시설본부 건축부 이승현 ☏3708-2632 및

문화시설과 이덕노☏2133-4227 와 상의 하여 주시기 바랍니다.  끝.

							서 울 특 별 시 장
주무관							이덕노			문화시설2팀장					신동헌					문화시설과장					05/06 김수현
협조자
시행			문화시설과-3803									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 1동 12층															/
전화		2133-4222						/전송			2133-1443					/													/	부분공개(6)