“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강서수도사업소
수신	서울특별시 구로소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 보수결과 알림

1. 재난관리과-6858호(2020.11.17.),재난관리과-7985호(2020.12.29.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 소방용수시설(소화전) 보수결과를 아래와 같이 통보하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 소화전 보수 현황

연번	위치	용수번호	설치형식	보수결과	비고
1	**********	*****	***	지상식 소화전 교체
2	**********	*****	***	지상식 소화전 교체
3	********	****	***	폐쇄소화전 (간선도로로 이동)
4	**********	*****	***	이상없음
5	*********	***	***	이상없음
6	*********	*****	***	이상없음
7	*********	*****	***	지하식 소화전(관구) 교체
8	*********	****	***	이상없음
9	***********	****	***	밸브교체 및 지하식 소화전 교체
10	**********	*****	***	지상식 소화전 교체
11	*******	*****	***	지상식 소화전 교체
12	**********	*****	***	소화전 648 철개 교체 (변실정비)
13	*********	*****	***	지상식 소화전 교체
14	******	****	***	소화전 위치변경 (구로동 730-76)
15	******	****	***	소화전 위치변경 (구로동 426-167)
16	***********	*****	***	이상없음
17	*********	*****	***	지상식 소화전 교체
18	*******	****	***	가로등,전주 근접 굴착시 위험으로 교체 불가 (심도 2m이상)
19	**********	*****	***	지상식 소화전 교체

끝.

	강서수도사업소장
주무관	최형석		급수운영팀장	문병희		급수운영과장	05/06 성기선
협조자
시행	급수운영과-8459	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동 319-15) 강서수도사업소 급수운영과	/
전화	02-3146-3945	/전송	02-3146-3989	/	chs0831@seoul.go.kr	/	부분공개(6)