	동대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설(소화전19호) 고장발생보고(전농)

1. 재난관리과-1736(2021.3.9.)호 『2021년 상반기(해빙기)소방용수시설 일제조사 정비계획 알림』 과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 전농119안전센터에서 관리중인 소방용수시설에 대한 보수가 필요하여   다음과 같이 보고합니다.

가. 점검일시 : 2021. 4. 13. 10시경

나. 용수번호 : 지하식 소화전 19호

다. 담 당 자 : 소방위 황진규

라. 고장내역 : 붙임 참조

붙임  소화전 고장발생 보고서 1부.  끝.

	전농119안전센터장
★담당자	황진규		진압2팀장	김보회		119안전센터장	05/06 김만영
협조자
시행	전농119안전센터-1775	(		)	접수		(		)
우	02591	서울특별시 동대문구 황물로 3	/
전화		/전송	02-2246-8119	/		/	부분공개(6)