	양천소방서
수신	서 울 특 별 시 장(재난대응과장)
(경유)
제목	89.2021년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제 조사정비 결과 제출(양천)

1. 재난대응과-4928(2021.3.5.)호「2021년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제 조사․정비 계획 알림」와 관련입니다.

2. 양천소방서 2021년 상반기(해빙기) 소방용수시설에 대한 일제 정밀·조사를 다음과 같이 실시하고 그 결과를 제출합니다.

가. 기    간: 2021. 3. 9 ~ 4. 22

나. 점검대상: 총 2,281개소

○ 소방용수시설 2,220개소(공설 소화전 2,214개소, 저수조 6개소)

○ 비상소화장치 52개소(임시폐전 4개소)

○ 비상소방용수 9개소

다. 점검결과: 양호 2,143개소, 불량 89개소, 기타 49개소(임시폐전)

- 소화전: 양호 2,080개소, 불량 89개소, 기타 45개소(임시폐전)

- 저수조: 양호 6개소

- 비상소화장치: 양호 48개소, 기타 4개소(임시폐전)

- 비상소방용수: 양호 9개소

붙임:  89.상반기 소방용수 일제 정밀조사 결과(양천) 1부.

	양천소방서장
담당자	이진태		대응총괄팀장	이용고		재난관리과장	05/06 김정수
협조자
시행	재난관리과-2795	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 2층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8643	/전송	02-2652-2286	/	ima119bo2@seoul.go.kr	/	부분공개(5)