문서번호	전시과-3035
결재일자	2021. 5. 6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		전시과장
신지혜		05/06 이현배
협조

「서울시립과학관 전시시설 보수」

준 공 검 사   결 과 보 고

2021. 05.

서울시립과학관

(전   시   과)

「서울시립과학관 전시시설 보수」

준  공  검  사   결  과  보  고

「서울시립과학관 전시시설 보수 용역」아 완료됨에 따라 준공검사를 실시하고, 그 결과를 보고드림

1		관 련 근 거

□ 서울시립과학관 전시시설 보수 추진계획(전시과-2185.2021.4.7.)

□ 계약체결통보(서울시립과학관 전시시설 보수 용역)(총무과-2877.4.9.)

2		사 업 개 요

□ 계 약 명 : 서울시립과학관 전시시설 보수 용역

□ 위    치 : 서울시립과학관 상설전시실(서울특별시 노원구 한글비석로 160)

□ 계약기간 : 2021.04.09. ~ 2021.5.8.

□ 계약금액 : 금15,466,000원정(금일천오백사십육만육천원정)

□ 계약업체 : ㈜진이엔씨(대표 : 오석진**************

□ 주요내용 : 훼손 및 오염된 전시시설 보수 작업 실시

2		준공검사 내용

□ 과업준공일 : 2021.5.8.(토)

□ 준공검사일 : 2021.5.7.(금)

□ 준 공 금 액 : 금15,466,000원정(금일천오백사십육만육천원정)

□ 준공검사자 : 서울시립과학관 전시과장, 이진원, 신지혜 주무관, 홍진주 실무관 (총4명)

※ 계약상대자 측 직원 총 2명 입회(***************

□ 준공검사 결과보고

❍ 준공검사 일정에 따라 준공검사를 실시한 결과 과업지시서대로 완료 되었기에 가능함(공정율 : 100%)

- 전시시설(G전시실 및 O전시실) 벽면 도장

- 전시시설(B전시실 3D Space 영상관) 도장

- 전시시설(B전시실 3D Space 영상관) 흡음벽 보수(고정작업)

- 천문대 돔 내부 벽체(FRP) 본타일 작업

- 천문대 벽면 도장 작업

- 천문대 벽체 덮개 및 계단식 의자 제작 및 설치

- 천문대 외부 조명 보강 및 사이니지 설치

5		처 리 방 안

□「서울시립과학관 전시시설 보수 용역」의 준공검사를 완료함에 따라 본 과업을 준공처리 및 준공금 지급

□ 준공 후, 전시시설의 현장적응 및 관람객의 돌발적인 전시물 사용이 예상되므로, 이에 따라 지속적으로 잔손보기 시행 예정

□ 시정보완 등 하자조치가 필요한 사항이 발생되면 즉각 조치예정

붙임 : 1. 사진대지(전시시설 보수)  1부.   끝.