	양천소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2021년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제점검·정비 결과 보고

1. 관련문서

가. 재난관리과-1501(2021.3.9.)호 『2021년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림』

나. 현장대응단-2235(2021.4.2.)호 『2021년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과와 보온대상 파악 제출』 등 5건

2. 2021년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제 정밀·조사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간: 2021. 3. 9.(화) ~ 4. 30.(금)

나. 점검대상: 총 2,281개소

○ 소방용수시설 2,220개소(공설 소화전 2,214개소, 저수조 6개소)

○ 비상소화장치 52개소(임시폐전 4개소)

○ 비상소방용수 9개소

다. 주요점검사항

1) 소방용수 토출상태 및 시설물 매몰, 훼손 등 고장 확인

2) 스핀들 작동 확인, 누수 여부, 출수 및 적정 수압 여부

3) 노면표시 및 태양광 조명블럭 설치상태 확인

4) 소방용수시설 주변 5m이내 주∙정차금지 단속 적극 추진

5) 소방용수시설 사용상 장애요인 현지시정

(제수변 등 매몰, 수풀, 토사 및 쓰레기 등 제거 조치)

라. 점검방법: 부서별 자체 계획 수립 후 추진

마. 결과: 붙임 참조

붙임  1. 소방용수 일제점검 결과 1부.

2. 노면표시 및 조명블럭 설치상태 파악 결과 1부.  끝.

담당자	이진태		대응총괄팀장	이용고		재난관리과장	05/07 김정수
협조자
시행	재난관리과-2834	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 2층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8643	/전송	02-2652-2286	/	ima119bo2@seoul.go.kr	/	부분공개(5)
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축