“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	서초구청장(물관리과장)
(경유)
제목	저촉 상수도 이설공사 협의 회신(방배로23길 31-6주변외 4개소 하수관로 개량공사)

1. 서초구청 물관리과-8136(2021.4.22.)호 관련입니다.

2.「방배로23길 31-6주변외 4개소 하수관로 개량공사」중 저촉 상수도 이설 요청에 대하여  아래와 같이 회신하오니 이설승인 조건을 반드시 준수하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 방배로23길 31-6주변외 4개소 하수관로 개량공사 중 저촉 상수도 원인자 이설공사

다. 이설위치: 서초구 방배동 321-1번지 주변

라. 이설개요: 상수도관 D80㎜ * L30m

마. 사업소 검토의견

1) 원인자 부담 이설(이설승인조건 준수)

2)  이설공사 원인자부담금(측량비, 관세척비, 직원출동비 등)은 선납부 후 착공계를 강남수도사업소에 제출 후 공사시행

3)  원인자측에서 상·하수도 전문의 별도 감리원을 선정하여 반드리 감리원 입회하에 공사시행

4)  신설관 이격거리는 타시설물과 0.3m이상 유지

5)  시민에게 단수로 인한 피해가 가지 않도록 무단수로 공사시행

※ 공사 중 공사구간 주변 소·불출수 민원발생시 공사중지 및 원인자측에서 우리사업소와 재협의하여 민원에 대한 보완대책 수립시행

붙임: 1. 상수도관 원인자이설 승인조건 1부.

2. 원인자부담금 고지서 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	박찬수		시설운영팀장	代박홍		시설관리과장	05/07 김근태
협조자
시행	시설관리과-7658	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-4909	/전송		/		/	부분공개(6)