고압가스 수불부(05/07 ~ 09)

★주무관	정수과장			결재
이용철	05/10 代김미란
협 조
	주무관		윤좌헌

문서번호 :	정수과-3520

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				638						10,667
05.01		0	0	638		0	134	264	398	10,269
05.02		0	0	638		0	134	259	393	9,876
05.03		0	0	638		0	200	280	480	9,396
05.04		0	0	638		0	266	269	535	8,861
05.05		0	0	638		0	178	329	507	8,354
05.06		0	0	638		0	169	278	447	7,907
05.07		0	0	638		0	180	290	470	7,437
05.08		0	0	638		0	152	274	426	7,011
05.09		0	0	638		0	140	268	408	6,603
05.10			0	638					0	6,603
05.11			0	638					0	6,603
05.12			0	638					0	6,603
05.13			0	638					0	6,603
05.14			0	638					0	6,603
05.15			0	638					0	6,603
05.16			0	638					0	6,603
05.17			0	638					0	6,603
05.18			0	638					0	6,603
05.19			0	638					0	6,603
05.20			0	638					0	6,603
05.21			0	638					0	6,603
05.22			0	638					0	6,603
05.23			0	638					0	6,603
05.24			0	638					0	6,603
05.25			0	638					0	6,603
05.26			0	638					0	6,603
05.27			0	638					0	6,603
05.28			0	638					0	6,603
05.29			0	638					0	6,603
05.30			0	638					0	6,603
05.31			0	638					0	6,603
합계	0	0	0		0	0	1,553	2,511	4,064

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					40,178			53,796
05.01		0	0	0	40,178		3,068	50,728
05.02		0	0	0	40,178		3,028	47,700
05.03		0	0	0	40,178		2,992	44,708
05.04		0	0	0	40,178		3,031	41,677
05.05		0	0	0	40,178		3,069	38,608
05.06		0	0	0	40,178		3,150	35,458
05.07		0	0	0	40,178		3,172	32,286
05.08		0	0	0	40,178		2,973	29,313
05.09		0	0	0	40,178		2,815	26,498
05.10				0	40,178			26,498
05.11				0	40,178			26,498
05.12				0	40,178			26,498
05.13				0	40,178			26,498
05.14				0	40,178			26,498
05.15				0	40,178			26,498
05.16				0	40,178			26,498
05.17				0	40,178			26,498
05.18				0	40,178			26,498
05.19				0	40,178			26,498
05.20				0	40,178			26,498
05.21				0	40,178			26,498
05.22				0	40,178			26,498
05.23				0	40,178			26,498
05.24				0	40,178			26,498
05.25				0	40,178			26,498
05.26				0	40,178			26,498
05.27				0	40,178			26,498
05.28				0	40,178			26,498
05.29				0	40,178			26,498
05.30				0	40,178			26,498
05.31				0	40,178			26,498
합계	0	0	0	0		0	27,298