	관악소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방용수시설 및 비상소화장치 조사부 등 입력 철저 알림

1. 관련근거

가. 재난대응과-9460(2020.4.28.)호『2020년 소방용수시설 운영 기본계획 알림』

나. 재난관리과-2338(2020.5.4.)호 『2020년 소방용수시설 운영 기본 계획』

2. 위와 관련하여 소방용수부분 유사 지적사례 방지를 위한 소방용수시설 및 비상소화장치 조사결과 보고 입력 철저를 알리니 현장대응단 및 각 119안전센터는 입력 시 누락, 오입력이 없도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 소방용수시설 조사 방법 및 입력 대상(결과)

1) 정기조사 : 월 1회이상(외관점검)

2) 일제(정밀) 조사 : 연 2회

3) 비상소화장치 점검 : 월 1회 이상 - 연 2회(상ㆍ하반기) 비상소화장치 훈련실시

3. 행정사항

가. 소방용수시설 및 비상소화장치 점검․훈련 결과는 119행정정보시스템에   입력 철저

※ 비상소화장치 훈련 결과 미입력 시 훈련 미실시로 간주

나. 고장 발생 시 공문 보고 및 119행정정보시스템 입력 철저

다. 재건축 등 공사로 인해 소방용수시설 및 비상소화장치 이설로 인한 임시폐전 대상 사전․후 입력 관리 철저

라. 고장 소방용수시설 및 비상소화장치는 공사 및 검수 완료 시 까지 119행정정보시스템상 임의 변경 금지

마. 미입력 사항 발생 시에는 미입력자 교육 및 미입력 대상에 대한 조치결과를 받을 예정임.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,봉천119안전센터장,신림119안전센터장,난곡119안전센터장
담당자	이학민		대응총괄팀장	박종현		재난관리과장	05/10 홍진희
협조자
시행	재난관리과-2765	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-886-1192	/전송		/		/	대시민공개