	중랑소방서
수신	동부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	고장 소방용수시설 보수 및 이설 의뢰(4108호 등 33개소)

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 소방용수시설 보수를 다음과 같이 의뢰하오니, 조속히 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 고장 소방용수시설 32개소

- 신규 보수대상 : 지하식 4108호 등 7개소

- 기존 보수대상 : 지상식 2436호 등 25개소

나. 이설 소방용수시설 1개소 (지상식 3305호 제수변 이설 재요청)

3. 고장 소방용수시설은 우선순위 순으로 보수하여 주시고 보수완료 후 결과를 회신하여

주시기 바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 고장 현황(21.5.10.) 1부.

2. 위치도 및 사진(3305호 제수변 이설) 1부.  끝.

	중랑소방서장
담당자	신준희		대응총괄팀장	황호준		재난관리과장	05/10 류중무
협조자
시행	재난관리과-2506	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 (신내동)	/
전화	02-6981-8843	/전송	02-3423-1385	/	donkhan89@seoul.go.kr	/	대시민공개