재개발·재건축 지역 상수도시설물  점검결과 보고

결재	주무관	주무관	현장민원과장
	박범근	최용원	05/10 김재승

	2021년도 재개발·재건축 지역 상수도시설물 관리 계획과 관련하여 수도계량기 폐전 후 플러그미설치 여부를 현장 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2021. 5. 10.
보고자 : 기계시설9급 박범근

□ 점검대상: 신림3 재개발구역 외 1개소

□ 점 검 일: 2021. 5. 10.(월) 13:30 ~ 16:00

□ 점 검 자: 남부수도사업소 3명(노현식, 조승수, 박범근), 본부 누수방지과 2명

□ 점검내용: 수도계량기 폐전 후 플러그 설치여부 등 점검

□ 사업구역별 점검결과

연번	사 업 명	소 재 지	점검결과	비 고
1	신림3 재개발구역	신림동 316번지 일대	적출사항 없음
2	봉천4-1-2 재개발구역	봉천동 산101 일대	적출사항 없음

붙임 ‘21년 하반기 재개발‧재건축 지역 상수도시설물 본부 합동 점검결과 1부.  끝.