문서번호	시설보수과-3468
결재일자	2021. 5. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
고흥일		05/10 김준섭
협조
	주무관		이철형

충격흡수시설 보수 검토 보고(수출의다리고가)

2021. 5.

남부도로사업소

(시설보수과)

충격흡수시설 보수 검토 보고(수출의다리고가)

우리사업소에서 유지관리하고 있는 수출의다리고가 도로부속물(충격흡수시설)일부 손상으로 정상차로 이탈차량의 2차사고 위험 등이 있는바, 손상된 부속물에 대한 보수 조치로 시민안전에 만전을 기하고자 함.

□ 충격흡수시설 손상(파손) 개요

도로시설물	위 치	규 격(mm)	손상정도	제조사
수출의 다리고가	금천구 가산동 60-22 (광명→금천방향)	WJRS60-2700R (2700*700*800)	약 1/3손상	*****

□ 교통사고 사실조회 결과

○ 관할 경찰서인 금천경찰서에 교통사고 사실 조회하였으나 시설물 손상(파손) 원인자를 알 수 없음

- 금천경찰서 경비교통과-3682(2021.04.26.)호 참조

□ 검토 내용

○ 충격흡수시설이 원인자 미상의 교통사고로 일부 손상(파손)되어 수출의 다리고가를 이용하는 통행차량의 2차사고 예방을 위해 조속한 보수가 필요하다고 판단 됨.

○ 충격흡수시설 일부 손상(약 1/3정도)으로 물품제조업체 보수비용과 타업체 보수비용 비교 후 최저가 견적업체에서 보수 조치함이 타당하다고 판단 됨.

□ 조치 계획

○ 충격흡수시설 수리(수출의다리고가)

- 소요액 : *******************

- 개  요 : 충격흡수시설보수 (충격흡수유니트0.5*2개, F.R.P커버4개 등)

- 산출근거

연 번	업 체 명	견적금액 (부가세포함)	산출가격	비고
1	*****	**********	**********
2	******	**********
3	****	**********

○ 충격흡수시설 보수의 원활한 추진을 위하여 소요되는 비용은 도로시설물 일상유지보수예산 사용하여 보수 조치하고자 함.

- 예산과목: 교량관리, 일반교량관리, 교량시설물일상유지보수, 시설비             및부대비, 시설비

○ 수리비 지급방법은 시설보수과 법인카드*********************결재 후 계좌 입금 조치(건별 300만원 한도)하여 부득이한 수의계약 등을 최소화하고 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 1. 산출기초조사서 및 견적서 각 1부.

2. 관련공문사본 및 개략도면 각1부.

3. 위치도 및 현황사진 1부. 끝.