문서번호	시설관리과-8389
결재일자	2021. 5. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장	북부수도사업소장
유명수	김성호	이태형	05/11 박동석
협 조
	급수운영과장		이승완
	급수관리팀장		최용진
	시설운영팀장		조규환
	기전팀장		김영민

2021년 수유6배수지 등 7개소 정밀안전점검용역 착수보고회 결과 보고

2021.  5.

북부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2021년 수유6배수지 등 7개소

정밀안전점검용역 착수보고회 결과 보고

우리사업소에서 시행중인 『2021년 수유6배수지 등 7개소 정밀안전점검용역』착수보고회를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 2021년 수유6배수지 등 7개소 정밀안전점검 용역

❍ 용역개요 : 정밀안전점검 7개소(배수지3, 올림터 4)

- 수유6배수지, 우이배수지, 번동소배수지

- 미아, 우이, 수유, 번동 아리수 올림터

❍ 용역기간 : 2021. 4. 2. ~ 11. 30.

❍ 계 약 자 : *******************

❍ 용 역 비 : ***********

❍ 과업목적 : 배수지, 아리수 올림터에 대한 외관조사 및 각종 시험․측정으로 시설물의 물리적 기능적 결함과 위험요인을 사전조사 후 적절한 보수보강 방법을 제시하여 신속한 보수․보강으로 시설물의 안전과 기능유지 확보

□ 착수보고회 개요

❍ 일    시 : 2021. 5. 3.(월) 15:00 ~ 17:00

❍ 장    소 : 비대면 서면회의로 대체

- COVID-19(코로나바이러스) 신규 확진자 증가로 비대면 서면회의로 대체

❍ 보고자료 : e-mail로 중간보고서 배부 및 자문의견 회신

❍ 참 석 자

******************************************

***********************************************

*****************************************************************************

❍ 주요 보고내용

- 과업수행 개요, 목적 및 추진일정 계획 및 안전관리 계획

- 중점조사 및 과업수행 방법, 시험, 평가방법 등 세부 수행 계획

- 보수,보강공법 선정 및 내진성능 평가 계획

□ 주요 검토 및 자문의견

❍  배수지 항 청소일정과 연계하여 점검 실시

❍  안전에 유의하여 점검실시, 지하구조물 조사 시 조명,조도를 밝게하여 정확한 점검이 실시될 것.

❍  내진 성능조사에 필요한 도면복원(철근 굵기) 및 지반조사에 만전을 기하여 점검

❍  보수,보강 방안에 대하여 구체적으로 제시 바람.

□ 향후일정

❍  착수 보고회에서 제시된 의견 용역 반영 검토

❍  배수지 항청소와 연계하여 점검 시행 : ‘21.5월 ~ 8월

❍  중간보고 및 최종 보고회 : ‘21.8월 ~ 9월

❍  용역 준공시행 : ‘20. 11월 중

□ 행정사항

❍  외부 자문위원 수당지급 : 서울시 자문 및 심사수당 지급기준에 따라 지급

- 2명 × 100,000= 200,000원 (서면자문)

- 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,일반운영비,사무관리비

붙임 : 1. 착수보고회 자료 1부.

2. 자문의견서 1부.  끝.