예비준공검사조서(제3처리장 침전지(D계열) 보수공사)

문서번호	시설보수과-4359
결재일자	2021. 5. 12.

결재	★주무관		시설보수과장		중랑물재생센터소장
		이생기		임준빈		05/12 정훈모

공 사 명			제3처리장 침전지(D계열) 보수공사
계 약 자			*********				준공예정일				2021. 6. 15.
구 분			지 적 사 항								시정․조치사항
시공부서		본 공사	공사중								없음
		부대공사	단면보수 및 표면보수 시공관리 철저								온도에 따른 현장 시공관리 철저
관리부서			공사 마무리 및 주변정리								2021.6.10이전 완료지시
감 리 원			공사 마무리작업 철저								하자발생하지 않도록 성실시공 지시
위 공사에 대해 상기와 같이 예비준공검사를 실시함 2021년 5월 일
														김민호
	시설보수			과		시설 7급		직		**		***
서울특별시(분임)재무관 귀하

붙임문서 : 예비준공검사 현장 점검표 및 현장 사진 1부 끝.