코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	LED조명등기구 하자처리 조치

본관 전기시설물유지관리용으로 구매한 LED조명등기구 불량으로 제조사 하자의뢰 조치 하였기에 보고드립니다.

- 아 래 -

◎ 품    명 : LED등기구*******************

◎ 하자수량 : 등기구3개(하자등기구는 업체 회수)

◎ 제 조 사 :******

◎ 보증기간 : 구매일로부터 3년

◎ 행정사항 : 하자 처리요청서 제조사 팩스 발송

◎ 조치결과 : 불량 등기구 수리 및 교환

붙임 LED 조명등기구 하자처리 요청서 1부.  끝.

★주무관	강순모		시설관리팀장	김창중		총무과장	05/12 김혁
협조자
시행	총무과-12667	(		)	접수		(		)
우	01792	서울특별시 노원구 한글비석로 160 (하계동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-970-4525	/전송	02-970-4597	/	ks025934@seoul.go.kr	/	부분공개(7)