문서번호	시설보수과-1715
결재일자	2021. 5. 12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장
주영진		05/12 류태용
협조

시설물 수시점검보고서(개화IC교)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 05

강서도로사업소

(시설보수과)

□ 시설물명 : 개화IC(입체교차로)

시설물 개 요	폭 : 25.2m 연장 : 43.1m	법정구분 : 법정외	상태등급 : B등급	준공년도 1988년
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설 6급		주 영 진
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설 6급		주 영 진
			시설 7급		김 규 춘

○ 점검일시 : 2021. 5. 12(수요일)

○ 점검구간 : 구조물 상,하부 전체

○ 점검 이상 발생 개소

위 치	손 상 내 용	손상 규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사 진 번 호
슬라브	유도배수로 주변 백태 및 파손			일상유지보수 (교량)작업지시

○ 점검 이상 발생 개소

1. 유도배수로주변 백태(개화방면)	2. 유도배수로 파손(김포방면)

. 끝.