내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송파소방서
수신	*********************************************
(경유)
제목	위험물저장소 지적사항 시정명령서(*성사우나)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 위험물저장소에 대한 소방검사(2021.4.12.)결과 지적사항에 대하여 위험물안전관리법 제14조제2항에 의거 아래와 같이 시정명령하오니 2021년 5월 18일까지 조치완료하시기 바랍니다.

2. 시정명령 기간 내 이행하지 아니하는 경우에는 위험물안전관리법 제12조제3호의 규정위반에 의거 6월 이내의 사용정지 및 같은법 제36조제5호에 의거 1천 500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자·점유자·관리자)이 질병·국외출장 등의 사유로 시정보완기간내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	시설종류	보완기간	시정사항	관련법령의 규 정	비고
*****	옥내탱크저장소	2021.5.18.	○소화난이도등급에 따른 소화설비 배치 미흡 (대형수동식소화기 및 소형수동식소화기 각 1대 이상 배치)	위험물안전관리법 제5조제4항 및 동법 시행규칙 제41조제2항 별표17, Ⅰ, 2, 나

끝.

	송파소방서장
담당자	김경표		위험물안전팀장	인수화		예방과장	05/11 조성만
협조자
시행	예방과-8992	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화		/전송		/		/	부분공개(6)