		성북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고]비상소화장치 파손 관련 민원 답변

안녕하십니까? 소방행정 발전을 위하여 좋은 의견을 보내주신 귀하께 감사 드립니다. 귀하께서 국민신문고(신청번호 ****************)를 통해 신청하신 민원에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원 내용은 성북소방서 관내 비상소화장치함의 파손을 발견하여 조치를 요청하신 내용으로 이해됩니다.

귀하의 요청사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

현재 성북소방서에서 관리,운용중인 소방용수시설은 3,063개소이며 그 중 비상소화장치는 216개소입니다.

현재 소방서에서는 매달 정기점검을 통한 소방용수시설 점검과 상,하반기 1회씩 전체 소방용수시설을 대상으로 전수점검을 하는 일제점검을 통해 소방용수시설을 관리하고 있습니다.

따라서, 2021.3.15. ~ 2021.4.30. 상반기 일제점검을 통해 전수 점검을 진행하였고,

이에 따라 귀하께서 말씀하신 비상소화장치의 원인미상 파손이 3.25. 점검시 발견되었습니다.

귀하께서 요청하신 비상소화장치 외 성북구 관내 전체 고장소방용수시설에 대해 파악하여 보수요청을 하였습니다.

소방용수시설의 경우 소방서 자체 수리가 아닌 관할 부서들과 업체들의 도움이 필요하여 시간이 다소 걸릴수 있지만 최대한 빠른 시일내에 조치를 취하도록 노력하겠습니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 성북소방서 재난관리과 용수담당 ***(☏02-6981-7243)에게 연락주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

담당자							김민호			대응총괄팀장					채종호					재난관리과장					전결 05/12 김영선
협조자
시행			재난관리과-2983									(						)		접수											(						)
우	02803					서울특별시 성북구 종암로27길 3 (종암동)성북소방서 3층 재난관리과															/
전화								/전송								/													/	부분공개(6)