	종로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방시설완공검사증명서 교부(평동 108-1)

1. 재난안전과 소방행정 추진에 협조해 주셔서 감사합니다.

2. 소방시설공사 완공으로 제출된 소방공사감리결과보고서에 의거, 완공검사증명서를 교부합니다.

가. 대상: 강북삼성병원

나. 위치: 종로구****************

다. 관계자: 의료법인 삼성의료재단 강북삼성병원

라. 용도: 의료시설

마. 규모: 철근콘크리트조 지하2층, 지상15층, 연면적 74,708.12㎡, 바닥면적 8,494.15㎡, 10개동 중

[금회신청면적]

① 지하개발(주차장): 지하3층, 지상1층, 건축면적 117.12㎡, 연면적 6,364.10㎡

② 본관동: 지하1층, 지상9층, 건축면적 1,590.90㎡, 연면적 13,136.83㎡ 중 증축 71.38㎡   ③ 보영빌딩: 지하3층, 지상15층, 건축면적 889.19㎡, 연면적 19,358.59㎡ 중 증축 77.14㎡

바. 소방시설: 소화기구,옥내소화전설비,스프링클러설비,자동화재탐지설비,시각경보기,유도등설비,비상방송설비,비상조명등,제연설비(부속실),연결송수관설비,비상콘센트설비,무선통신보조설비

사. 공사종별: 증설

붙임  1. 소방시설완공검사증명서 1부.

2. 소방시설완공검사증명서 교부 안내 1부.

3. 이의신청 및 부조리 예방을 위한 안내문 1부.

〔이의제기 안내문〕

○소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정 불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나, 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다.신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.

〔부조리 및 불편 신고처〕

종로소방서장 ☎ 02-733-1119

서울소방재난본부 소방감사담당관 ☎ 02-3706-1830~1834

서울특별시 응답소 http://eungdapso.seoul.go.kr

다산콜센터☎ 120

끝.

	종로소방서장
수신자	강신호(04513 서울특별시 중구 세종대로9길 53 (서소문동)),이원재 노원석(06130 서울특별시 강남구 강남대로94길 59 (역삼동)),김재진(06649 서울특별시 서초구 사임당로 11 (서초동)),조시연(04781 서울특별시 성동구 성수이로 51 (성수동2가, 서울숲한라시스마벨리) 201호)
담당자	이송만		예방팀장	윤민규		예방과장	전결 05/13 정재석
협조자
시행	예방과-7093	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28 (수송동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-736-0418	/전송	02-730-6119	/	songman00@seoul.go.kr	/	부분공개(6)