“ 주택용 소방시설(소화기, 단독경보형감지기) 설치는 의무”입니다.
	영등포소방서
수신	서 울 특 별 시 장(주택공급과장)
(경유)
제목	공공지원민간임대주택 공급촉진지구 지정, 지구계획 승인, 사업계획승인 신청에 따른 소방협의 보완회신

1. 주택공급과-5595(2021.4.27.)호 「공공지원민간임대주택(역세권 청년주택) 공급촉진지구

지정 ․ 지구계획 승인, 사업계획승인 신청에 따른 업무협의(영등포구 *** 역세권 청년

주택사업」와 관련입니다.

2. 귀 청에서 요구한 공공지원민간임대주택(역세권 청년주택) 공급촉진지구 지정 ․ 지구계획

승인, 사업계획승인 신청에 따른 소방협의 요청에 대하여 검토한 결과 아래와 같이 보완

회신하오니 관련 서류를 첨부하여 5월 20일(목) 한 재협의 하시기 바랍니다.

가. 건물위치 : 영등포구************ 일원

나. 건물구조 : 지하4층/지상25층, 연면적 44,852.36㎡ 1개동, 597세대

다. 용   도 : 주상복합(청년주택)

라. 시 행 사 : ***********

마. 종   별 : 신축

3. 보완내용 : 붙임 참조

붙임  보완의견서 1부.  끝.

	영등포소방서장
담당자	임선길		예방팀장	代김승종		예방과장	05/13 代김승종
협조자
시행	예방과-9138	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197(영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7072	/전송	02-6981-7076	/	limsg3@seoul.go.kr	/	부분공개(6)