문서번호	공원시설과-2997
결재일자	2021. 5. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		공원시설과장
이병철		05/14 양돈욱
협 조
	★주무관		김병수

「2020 한강수영장(물놀이장) 유지보수공사」 2021년 상반기 하자조사 보고

2021. 5.

한강사업본부

(공원시설과)

「2020 한강수영장(물놀이장) 유지보수공사」 2021년 상반기 하자조사 보고

우리 본부에서 시행한 「2020 한강수영장(물놀이장) 유지보수 공사」와

관련하여 2021년 상반기 하자조사를 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 2020 한강수영장(물놀이장) 유지보수공사

❍ 공사내용

- 타일보수290.9㎡, 수성페인트 1,296㎡,

- 유성페인트 434㎡, 탑코팅2,891.6㎡,
- 폴리텍복합방수5,786.3, 화강판석포장 755㎡,

- 기계설비1식

❍ 공사기간 : 2020. 4. 29. ~ 12. 23.

❍ 도 급 비 : **************

❍ 도 급 자 : ********

❍ 준공검사일 : 2020. 12. 23.

❍ 하자담보책임기간 : 2020. 12. 23. ~ 2022. 12. 22.

□ 하자조사 현황

❍ 하자조사일 : 2021. 5. 3.

❍ 하자검사자 : 시설6급 이병철, 행정7 김병수

❍ 조사결과 : 특이사항 발견 못함

붙  임 : 하자검사조서 및 현황사진 1부.  끝.